## Radovi - veliki otvori
Naručitelj: Vukovarski vodotoranj-simbol hrvatskog zajedništva d.o.o., Ulica Bana Josipa Jelačića 3, 32000 Vukovar
Predemt nabave: Radovi na obnovi velikih otvora na Vodotornju, evidencijski broj nabave: JN-10/2026
TROŠKOVNIK
A. | GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKI RADOVI - VELIKI OTVORI
Red.br. | Opis stavke | Jedinica mjere | Količina | Jedinilna cijena u eurima bez PDV-a | Ukupna jedinična cijena u eurima bez PDV-a
1. | PRIPREMNI RADOVI - VELIKI OTVORI
1.1. | PRIVREMENA OGRADA GRADILIŠTA
Dobava, transport, montaža i osiguranje prije početka radova tipske gradilišne ograde sa svim potrebnim ulaznim vratima oko predmetne parcele te demontaža utovar i odvoz nakon završetka radova. Stavkom je obuhvaćen sav rad na montaži i demontaži ograde, fiksnog dijela, te jednog kolnog ulaza, te jednog pješačkog sa tipskim ulaznim vratima. Ograda mora biti sigurna, ne smije ugrožavati prolaznike i mora biti izvedena obvezno s rasvjetom kao i ostalim znakovima upozorenja postavljenim na vidljivim mjestima, a sve prema Zakonu o zaštiti na radu te Pravilniku o zaštiti na radu na privremenim i pokretnim gradilištima. Stavka uključuje sav potreban materijal i rad te održavanje ograde do primopredaje radova. Obračun po m1 postavljene ograde.
| Gradilišna ograda (postavlja se u segmentima ovisno o poljima obnove) | m1 | 100
1.2. | ORGANIZACIJA GRADILIŠTA
Pripremni i završni radovi pri izvođenju svih radova na gradilištu, a obuhvaćaju organizaciju i uređenje gradilišta te dovođenje prostora zahvata u prvobitno stanje nakon završetka svih radova. U ove radove ubraja se i obnova svih korištenih pristupa i cesta do lokacije gradilišta. U cijenu ulazi i postavljanje ploče ZNR te osiguranje svih potrebnih elemenata za provedbu mjera zaštite na radu. U jediničnu cijenu uračunat sav potreban rad, alat, strojevi, transporti i materijal koji je potreban da se rad izvede do pune gotovosti. Obračun po kompletu.
| Organizacija i uređenje gradilišta | komplet | 1
1.3. | ČIŠĆENJE GRADILIŠTA
| Grubo čišćenje gradilišta i okolnog terena u svim fazama izvođenja s odvozom otpadnog materijala na legalnu mjesnu (gradsku) deponiju. Prije primopredaje radova izvođač je dužan očistiti gradilište i zgradu. Sa gradilišta je potrebno skupiti i odvesti preostali otpadni materijal nakon završetka radova. Fino čišćenje zgrade nakon završetka građevinskih radova nije u domeni izvođeča radova. Izvođač dužan očistiti sve prostorije u zgradi i ostalo do potpune gotovosti. Stavka uključuje svu opremu, materijal, rad, odvoz otpadnog materijala na deponiju, pristojbu deponije. Obračun po kompletu. | komplet | 1
1. PRIPREMNI RADOVI - VELIKI OTVORI - UKUPNO:
2. | RADOVI DEMONTAŽE I RUŠENJA - VELIKI OTVORI
2.1. | Dobava, montaža i demontaža po završetku radova fasadne skele i/ili cijevne visine do max. 11 m za kompletne radove unutar Vodotornja. Radna skela po cijelom opsegu građevine u širini cca 120 cm. Oslanjanje skele izvesti na čvrstoj podlozi, sa svim potrebnim ukručenjima, podnicama, ljestvama i drugim elementima skele. U jediničnu cijenu uključen i projekt skele kao i zaštitano platno te komunikacijske tunele na ulazima u zoni radova gdje odredi Naručitelj radova da je potrebno. U jediničnu cijenu uračunat sav potreban rad, alat, strojevi, transporti i materijal koji je potreban da se rad izvede do pune gotovosti.
| ­ obračun po m2 projekcije skele | m2 | 200
2.2. | Pažljivi pregled kompletnog ziđa sa unutarnje strane kupole Vodotornja, uklanjanje svih opasnih dijelova ziđa, ručno spuštanje, utovar i odvoz na legalnu mjesnu (gradsku) deponiju. U jediničnu cijenu uključene sve potrebne pristojbe. U jediničnu cijenu uračunat sav potreban rad, alat, strojevi, transporti i sve drugo što je potrebno da se rad izvede do pune gotovosti. Obračun po m3 uklonjenog zida.
| obračun po m3 uklonjenog zida | m3 | 3
2.3. | Dobava i postavljenje zaštitnog platna u vidu geotekstila 200 gr/m2 na mjestima gdje se može kako bi se spriječilo eventualno padanje dijelova ziđa na površinu oko Vodotornja. U jediničnu cijenu uračunat sav potreban rad, alat, strojevi, transporti i materijal koji je potreban da se rad izvede do pune gotovosti. Obračun po m2 postavljenog geotekstila.
| - obračun po m2 postavljenog geotekstila | m2 | 500
2.4. | Pažljivo čišćenje ziđa kompresorom kako bi se ispirile sve čestice i dijelovi koji mogu otpasti. U jediničnu cijenu uračunat sav potreban rad, alat, strojevi, transporti i sve drugo što je potrebno da se rad izvede do pune gotovosti. Obračun po m2 površine ziđa.
| - obračun po m2 površine | m2 | 300
2. RADOVI DEMONTAŽE I RUŠENJA - VELIKI OTVORI - UKUPNO:
3. | RADOVI NA OBNOVI - VELIKI OTVORI
3.1. | Dobava i ugradnja sidrenih ankera u vidu armature/vijaka različitih profila prama uputama Projektanta i nadzornog inženjera. Ankeri se pričvršćuju dvokomponetnim ljepilom prema uputama proizvođača. U jediničnu cijenu uračunat sav potreban rad, alat, strojevi, transporti i materijal koji je potreban da se rad izvede do pune gotovosti. Obračun po komadu ankera.
| ­ obračun po komadu ankera | kom | 600
3.2. | Dobava i nanošenje zaštitno - ukrasnog premaza na bazi 1-k akrilatnog veziva u vodenoj bazi sa sadržajem migrirajućih inhibitora, premaz je otporan na atmosferilije, vlagu, slanu sredinu, smrzavan je i topive soli, UV-rezistentan te na temperturu od -40 °C do 240 °C sa unutarnje strane kupole Vodotornja. Premaz je bezbojan. Nanošenje premaza se vrši nakon pregledane i sanirane površine zida. U jediničnu cijenu uračunat sav potreban rad, alat, strojevi, transporti i materijal koji je potreban da se rad izvede do pune gotovosti. Obračun po m2 površine zida.
| obračun po m2 zida | m2 | 200
3.3. | Stabilizacija zidova oko oštećenih rupa/prodora sustavom FRCM u pojasu cca 50 cm po obodu rupe. FRCM sustav podrazumijeva podrazumijeva postavljenje alkalno otporne armaturne mrežice sa obje strane zida, a koja povezuje ziđe u svim smjerovima osiguravajući mu tako horizontalnu, vertikalnu i posmičnu čvrstoću. FCRM metodu potrebno je izvesti u radijusu od 50 cm po obodu prodora/rupe. Spoj morta potrebno je prilagoditi vizualnom identitetu objekta odnosno zadovoljavajući sve zahtjeve investitora. U jediničnu cijenu uračunat sav potreban rad, alat, strojevi, transporti i materijal koji je potreban da se rad izvede do pune gotovosti. Proces izvođenja navedenog sustava podrazumijeva sljedeće korake:
| - uklanjanje postojeće žbuke i nestabilnih materijala na navedenom dijelu | m2 | 310
| - nanošenje vode na površinu koja se sanira | m2 | 310
| - izravnavanje površine zida sa primjenom dvo komponentnog morta ojačanog vlaknima, u sloju debljine 5-6 mm | m2 | 310
| - postavljanje alkalno otporne mrežice za armiranje od staklenih vlakana ili mrežica od bazaltnih vlakana. Obavezno je postavljanje mrežice u mort dok je još svjež te obratiti pažnju na preklop mrežice da bude najmanje 10 cm. | m2 | 310
| - nanošenje drugog sloja morta debljine 5-6 mm preko mrežice dok je prvi sloj još svjež. | m2 | 310
3. RADOVI NA OBNOVI - VELIKI OTVORI - UKUPNO:
REKAPITULACIJA
1. PRIPREMNI RADOVI - VELIKI OTVORI - UKUPNO:
2. RADOVI DEMONTAŽE I RUŠENJA - VELIKI OTVORI - UKUPNO:
3. RADOVI NA OBNOVI - VELIKI OTVORI - UKUPNO:
UKUPNO BEZ PDV-a:
PDV 25%:
SVEUKUPNO S PDV-om: